## Sheet1
Centro | Área MRP | Material | Texto Breve Material | P¦MRP | TMat
1400 |  | 10.000.223 | Fusív sitor 250A 800V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.000.433 | Cabo potência 1kV 1x 300mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.002.345 | Niple adap. reto A733 A106B 1/2" sch80 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.272 | Niple duplo A197galv. NPT 1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.273 | Niple duplo A197galv. NPT 3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.277 | Niple duplo A197galv. NPT 2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.278 | Niple duplo A197galv. NPT 3" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.366 | Luva red. A197galv. RO NPT 1 x 3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.367 | Luva red. A197galv. RO NPT 2 x 1 1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.369 | Luva tubo A197galv. RO NPT 1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.370 | Luva tubo A197galv. RO NPT 1" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.373 | Luva tubo A197galv. RO NPT 3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.377 | Luva tubo A197galv. RO NPT 1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.378 | Luva tubo A197galv. RO NPT 1" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.379 | Luva tubo A197galv. RO NPT 2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.381 | Luva tubo A197galv. RO NPT 3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.385 | Luva tubo A197galv. RO BSP 2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.390 | Tampão A197galv. RO NPT 1/2" 300psi | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.004.391 | Tampão A197galv. RO NPT 1" 300psi | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.150 | Joelho 90º A197galv BSP 2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.471 | Disjuntor miniatura 1P 15A 220Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.473 | Disj. cx moldada 1P 20A 220V 5kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.487 | União A197galv. RO NPT 1/2" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.488 | União A197galv. RO NPT 1" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.489 | União A197galv. RO NPT 3/4" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.512 | Bucha Hex ext A197galv. 1 x 3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.513 | Bucha Hex ext A197galv. 1/2 x 1/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.514 | Bucha Hex ext A197galv. 3/4 x 1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.516 | Bucha Hex ext A197galv. 1 1/2 x 3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.517 | Bucha Hex ext A197galv. 1 x 1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.542 | Bucha red. Hex ext A105 1/2 x 3/8" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.560 | Bucha red. Hex ext A105 2 x 1" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.710 | Joelho 90º A197galv NPT 1/2" 150# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.712 | Joelho 90º A197galv NPT 1 1/2" 150# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.714 | Joelho 90º A197galv NPT 1/2" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.715 | Joelho 90º A197galv NPT 3/4" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.716 | Joelho 90º A197galv NPT 1" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.718 | Joelho 90º A197galv NPT 2" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.719 | Joelho 90º A197galv NPT 3" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.721 | Joelho 90º A197galv NPT 6" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.723 | Joelho 90º A197galv NPT 1" 150# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.807 | Disj. cx moldada 3P 15A 600V 8kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.826 | Disj. cx moldada 1P 15A 220V 3kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.005.830 | Disj. cx moldada 2P 20A 380V 3kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.006.074 | Prensa-cabo 7,5 - 9mm IP54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.006.078 | Prensa-cabo 25 - 32mm IP54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.006.080 | Prensa-cabo 3,5 - 8,5mm IP66 Exe | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.006.087 | Prensa-cabo 3,5 - 8,5mm IP66 Exd | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.006.797 | Joelho 45º A197galv NPT 1" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.006.798 | Joelho 45º A197galv NPT 1 1/2" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.006.799 | Joelho 45º A197galv NPT 2" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.007.005 | Disj. cx moldada 3P 400A 750V 42kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.007.017 | Cabo instr. 250V 01P 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.016 | Cabo potência 1kV 1x 4mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.019 | Cabo uso móvel 750V 3x 2,50mm² PVC | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.480 | Joelho 90º A197 BSP 2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.512 | Eletroduto flex AG DN25mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.513 | Eletroduto flex AG DN15mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.514 | Eletroduto flex AG DN50mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.733 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 1" x1" x1" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.735 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 1 1/2" x1 1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.736 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 2" x2" x2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.758 | Tê red. A197galv. NPT 1" x1" x1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.764 | Tê red. A197galv. NPT 2" x2" x1 1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.900 | Cabo el predial 450/750V 1,5mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.902 | União A197galv. RO NPT 2 1/2" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.012.930 | Joelho 90º A197galv NPT 4" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.013.030 | Luva tubo A197galv. RO NPT 6" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.014.007 | Cabo uso móvel 750V SO-M 2x 1,5mm² EPR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.014.064 | Cabo potência 15kV 1x 300mm² EPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.080 | Tampão AC p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.126 | Cabo el predial 450/750V 10mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.178 | Cabo el predial 450/750V 2,5mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.217 | Joelho ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.248 | Cabo el predial 450/750V 1mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.258 | Eletroduto ríg NBR5597 AC galvfogo 3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.264 | Eletroduto ríg NBR5597 AC galvfogo 1" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.266 | Eletroduto ríg NBR5597 AC galvfogo 1 1/2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.267 | Eletroduto ríg NBR5597 AC galvfogo 2" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.269 | Eletroduto ríg NBR5597 AC galvfogo 2 1/2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.270 | Eletroduto ríg NBR5597 AC galvfogo 3" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.273 | Eletroduto ríg NBR5597 AC galvfogo 4" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.278 | Eletroduto ríg NBR15465 PVC 1" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.282 | Eletroduto ríg NBR15465 PVC 1 1/2" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.295 | Eletroduto ríg NBR15465 PVC 2 1/2" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.300 | Eletroduto ríg IEC60614 Al 2" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.311 | Eletroduto ríg IEC60614 Al 1 1/2" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.312 | Eletroduto ríg IEC60614 Al 4" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.314 | Eletroduto ríg IEC60614 Al 3" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.331 | Unidade seladora ALU IP65 p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.338 | Unidade seladora Alum. fund. IP66 p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.402 | Unidade seladora ALU IP65 p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.409 | Unidade seladora Alum. fund. IP65 p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.551 | Tampão AC p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.572 | Unidade seladora Alum. fund. IP66 p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.575 | Unidade seladora ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.891 | Cabo el. nu de cobre cl.2A 35mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.017.939 | União macho/fêmea AC p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.046 | Bujão selado ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.323 | Caixa passag. "C" AL 1 1/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.325 | Caixa passag. "E" AL s/Cu 3/4" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.326 | Caixa passag. "E" AL s/Cu 1" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.327 | Caixa passag. "E" AL s/Cu 1 1/2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.328 | Caixa passag. "E" AL s/Cu 2" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.341 | Caixa passag. "E" AL s/Cu 3" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.345 | Caixa passag. "LB" AL 1 1/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.346 | Caixa passag. "LB" AL s/Cu 2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.348 | Caixa passag. "LB" AL s/Cu 3" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.353 | Caixa passag. "LL" AL 1" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.355 | Caixa passag. "LL" AL s/Cu 2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.356 | Caixa passag. "LL" AL s/Cu 3" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.365 | Caixa passag. "LR" AL 1 1/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.366 | Caixa passag. "LR" AL s/Cu 2" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.369 | Caixa passag. "T" AL 1" IP 55 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.370 | Caixa passag. "T" AL s/Cu 2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.371 | Caixa passag. "T" AL s/Cu 2 1/2" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.374 | Caixa passag. "T" AL s/Cu 3" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.376 | Caixa passag. "TB" AL s/Cu 3/4" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.377 | Caixa passag. "TB" AL s/Cu 1" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.381 | Caixa passag. "TB" AL s/Cu 1 1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.382 | Caixa passag. "TB" AL s/Cu 2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.383 | Caixa passag. "TB" AL s/Cu 2 1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.384 | Caixa passag. "TB" AL s/Cu 3" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.387 | Caixa passag. "X" AL s/Cu 3/4" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.389 | Caixa passag. "X" AL s/Cu 1" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.390 | Caixa passag. "X" AL s/Cu 2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.391 | Caixa passag. "X" AL s/Cu 2 1/2" IP 66 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.392 | Caixa passag. "X" AL 3" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.405 | Caixa passag. "C" AL 3/4" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.648 | Cabo el. nu de cobre cl.2A 70mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.018.765 | Cabo el. nu Cobre 70mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.019.132 | Eletroduto flex AG DN63mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.019.673 | Perfilado elét perf. 38x 38x 6m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.020.028 | Cabo uso móvel 750V 4x 10mm² PVC/F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.020.042 | Cabo el predial 450/750V 16mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.020.046 | Cabo el. nu CA LILY-26,61mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.020.050 | Lâmpada mista 160W E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.021.247 | Cabo instr. 250V 16P 1mm² PVC/E ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.023.066 | Caixa passag. "LB" AL s/Cu 1" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.023.226 | Caixa passag. "C" AL s/Cu 3" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.023.341 | Caixa passag. "T" AL s/Cu 3/4" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.023.342 | Caixa passag. "X" AL s/Cu 1 1/2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.024.244 | União macho/fêmea ferro p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.024.247 | Unidade seladora Alum. fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.027.489 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 1/2" x1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.027.584 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 3/4" x3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.030.405 | Reator sódio eletromg 1x 250W 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.033.019 | Lâmpada incand. 150W 127V A65 E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.033.060 | Lâmpada incand. 100W 127V A55 E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.033.064 | Lâmpada incand. 40W 127V A55 E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.034.341 | Lâmpada incand. 60W 127V A55 E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.035.602 | Cabo el predial 450/750V 2,5mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.036.287 | Lâmpada halóg. R7s15 230V 300W | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.036.300 | Lâmpada vapor de sódio 70W 220V E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.036.302 | Lâmpada mercúrio 400W E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.036.303 | Lâmpada mercúrio 125W E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.036.436 | Lâmpada vapor de sódio 250W 220V E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.049.759 | Grampo suport. SAE 1020 p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.050.322 | Arruela ferro p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.050.327 | Arruela fe nod. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.051.656 | Cabo el predial 450/750V 1,5mm² AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.051.731 | Cabo el predial 450/750V 10mm² AZU-claro | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.051.749 | Cabo el predial 450/750V 10mm² VRD+AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.051.786 | Cabo el predial 450/750V 16mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.051.802 | Cabo el predial 450/750V 2,5mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.139 | Lâmpada fluorescente reta 40W 1213,6mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.310 | Fio elétrico 750V 1,5mm² PVC/A BWF BR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.311 | Fio elétrico 750V 0,75mm² PVC/A BWF BR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.313 | Fio elétrico 750V 2,5mm² PVC/A BWF PT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.316 | Fio elétrico 750V 4mm² PVC/A BWF PT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.318 | Fio elétrico 750V 1,5mm² PVC/A BWF VM | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.320 | Fio elétrico 750V 2,5mm² PVC/A BWF BR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.322 | Fio elétrico 750V 4mm² PVC/A BWF BR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.326 | Fio elétrico 750V 6mm² PVC/A BWF BR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.328 | Fio elétrico 750V 4mm² PVC/A BWF AC | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.329 | Fio elétrico 750V 4mm² PVC/A BWF VD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.330 | Fio elétrico 750V 2,5mm² PVC/A BWF VD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.498 | Lâmpada fluor. compacta 23W 127V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.505 | Lâmpada fluorescente reta 32W 1200mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.528 | Lâmpada halóg. R7s15 220V 1kW | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.625 | Lâmpada incand. 200W 127V E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.816 | Unidade seladora ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.819 | Caixa passag. "T" AL s/Cu 1 1/2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.825 | Unidade seladora ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.836 | Unidade seladora ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.842 | Unidade seladora Alum. fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.851 | União macho/fêmea fe fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.052.951 | União macho/fêmea fe fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.015 | Caixa passag. "LL" AL s/Cu 2 1/2" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.031 | Caixa passag. "LL" AL s/Cu 1 1/2" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.047 | Caixa passag. "LB" AL s/Cu 1 1/2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.059 | Caixa passag. "C" AL s/Cu 2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.060 | Bucha red. AC p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.068 | Caixa passag. "C" AL 2 1/2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.090 | Caixa passag. "LR" AL s/Cu 2 1/2" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.098 | Bucha red. fe nod. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.099 | Caixa passag. "C" AL s/Cu 3/4" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.120 | Caixa passag. "C" AL s/Cu 1 1/2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.146 | Caixa passag. "C" AL s/Cu 1" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.149 | Bujão selado ALU IP66 p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.157 | Bujão selado Alum. fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.162 | Bujão selado ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.174 | Bujão selado Alum. fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.250 | Bucha fe fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.462 | Cabo el predial 450/750V 4mm² VML | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.470 | Cabo el predial 450/750V 4mm² VRD+AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.521 | Cabo el predial 450/750V 0,75mm² BRA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.534 | Cabo el. controle 1kV 25x 1,5mm² PVC/A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.543 | Cabo el predial 450/750V 0,5mm² BRA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.564 | Cabo el predial 450/750V 0,5mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.581 | Cabo el predial 450/750V 16mm² AZU-claro | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.588 | Cabo el predial 450/750V 16mm² VRD+AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.607 | Cabo el predial 450/750V 4mm² AZU-claro | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.617 | Cabo el predial 450/750V 6mm² AZU-claro | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.619 | Cabo el predial 450/750V 6mm² VRD+AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.723 | Bucha red. fe nod. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.871 | Lâmpada incand. 100W 127V E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.879 | Cabo el. nu de cobre cl.2A 50mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.053.967 | Cabo el. controle 1kV 25x 2,5mm² PE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.029 | Reator merc. eletromg 1x 400W 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.041 | Reator merc. eletromg 1x 250W 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.051 | Reator merc. eletrôn. 1x 400W 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.060 | Reator fluor eletromg 1x 11W 127V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.156 | Anel c/"T" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.157 | Anel c/"S" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.166 | Anel c/"6" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.250 | Lâmpada incand. 220V PS30 E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.259 | Cabo uso móvel 750V 4x 4mm² EPR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.395 | Lâmpada incand. 100W 127V A55 E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.423 | Plugue 3p(2P+T) 110-130Vca 16A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.430 | Plugue 3P+T 500V 32A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.785 | União macho/fêmea Alum. fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.791 | União macho/fêmea ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.799 | União macho/fêmea fe fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.854 | Cabo potência 15kV 1x 35mm² XLPE ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.925 | Cabo potência 1kV 2x 16mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.054.931 | Cabo potência 1kV 2x 25mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.055.089 | Cabo potência 1kV 4x 6mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.055.206 | Cabo instr. 250V 01P 1mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.055.242 | Cabo instr. 250V 01P 2,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.055.248 | Cabo instr. 250V 01Q 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.055.561 | União macho/fêmea ALU IP54 p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.055.643 | Bucha ferro p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.055.747 | União macho/fêmea Alum. fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.055.867 | Luva fe nod. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.055.880 | Luva ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.056.099 | Niple curto AC p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.056.235 | Luva AC p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.056.477 | Luva ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.056.834 | Bucha baquelite p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.056.836 | Bucha baquelite p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.056.872 | Bucha red. ferro p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.057.069 | Luva ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.057.129 | Plugue 3p(2P+T) 220-240Vca 16A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.057.195 | Parafuso ajuste p/fusível diazed | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.057.198 | Parafuso ajuste p/fusível diazed | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.057.210 | Tampa p/fusível diazed | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.057.244 | Junta exp. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.057.581 | Unidade seladora ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.057.591 | Unidade seladora Alum. fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.057.763 | Cabo el predial 450/750V 2,5mm² VML | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.057.894 | União macho/fêmea fe fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.201 | Chave fim curso com roldana 230V 10A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.204 | Chave fim curso alav. rold 10A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.586 | Conector espec. bronze p/aterramento | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.592 | Conector paraf fendido bronze 10-35mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.596 | Conector espec. liga cobre p/aterramento | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.614 | Conector paraf fendido bronze 42-127mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.615 | Conector paraf fendido bronze 10-25mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.618 | Conector paraf fendido bronze 25-70mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.624 | Conector paraf fendido bronze 35-50mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.625 | Conector paraf fendido bronze 25-35mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.653 | Lâmpada mercúrio 250W E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.686 | Lâmpada vapor de sódio 400W 220V E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.696 | Lâmpada vapor de sódio 1000W 220V E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.712 | Lâmpada vapor de sódio 70W 220V E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.720 | Chave fim curso pino simples 120V 6A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.723 | Lâmpada vapor de sódio 150W 220V E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.757 | Lâmpada mercúrio 80W E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.058.851 | Lâmpada mista 250W E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.059.449 | Cabo el predial 450/750V 2,5mm² VRD+AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.060.042 | Cabo instr. 250V 16P 0,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.060.163 | Cabo potência 1kV 3x 25mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.060.204 | Cabo potência 20kV 1x 70mm² EPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.060.241 | Cabo potência 15kV 1x 300mm² EPR ST7 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.060.532 | Caixa passag. 90° AL s/Cu 2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.061.656 | Haste aterramento aço+cobre 1/2" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.062.109 | Luminária lâmp inc 1x 100W IP65 Ex d | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.064.218 | Bloco aux. p/contator Telemec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.064.220 | Bloco cont. temp. p/contator Telemec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.064.237 | Bloco aux. p/contator Telemec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.064.311 | Bloco aux. p/contator Telemec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.066.412 | Tomada ind. 125V 16A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.066.419 | Tomada ind. 220V 16A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.066.556 | Tomada ind. 4p(3p+T) 480-500Vca 63A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.066.567 | Tomada ind. 4p(3p+T) 480-500Vca 32A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.066.747 | Tomada el.predial PA 2P 250V 15A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.066.904 | Caixa enfiação alum.fundido 2" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.067.094 | Parafuso esp. p/turb.gás ALLISSON | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.067.292 | Abraçadeira aço inox 1" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.067.493 | Tomada ind. 4p(3p+T) 220-240Vca 32A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.068.101 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 3" x3" x3" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.068.939 | Bobina 220Vca p/contator Siemens | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.069.075 | Caixa passag. "LB" AL s/Cu 2 1/2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.069.481 | Caixa passag. "LR" AL s/Cu 3" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.069.513 | Caixa passag. "T" AL 1 1/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.070.160 | Caixa passag. "C" AL 1" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.070.591 | Caixa passag. "LL" AL 2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.070.608 | Caixa passag. "LR" AL 1" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.070.618 | Caixa passag. "LR" AL s/Cu 2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.070.637 | Caixa passag. "LL" AL 1" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.070.638 | Caixa passag. "LB" AL 1" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.070.769 | Caixa enfiação alum.fundido 1" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.070.981 | Lâmpada incand. 60W 220V A19 E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.070.996 | Disjuntor miniatura 3P 50A 220Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.071.092 | Lâmpada incand. 15W 127V E14 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.072.623 | Contator pot 3NA AC-3 690V(Ui) | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.073.281 | Contator pot 3NA AC-3 690V(Ui) | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.073.328 | Lâmpada incand. 200W 220V E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.073.476 | Relé térmico 2,5 - 4A 660V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.073.492 | Relé térmico 40 - 50A 660V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.073.511 | Relé térmico 4 - 6,3A 660V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.073.518 | Relé térmico 20 - 32A 660V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.074.073 | Plugue 4p(3p+T) 600Vca 63A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.074.096 | Plugue 4p(3p+T) 480-500Vca 63A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.074.100 | Plugue 2P+T 240V 16A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.074.102 | Plugue 3P+T 500V 32A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.074.229 | Receptáculo E40 750V 16A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.074.375 | Receptáculo lâmpada fluoresc. 250V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.074.421 | Conv. de recept. E40/27 250V 4A 100W | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.074.610 | Caixa enfiação alum.fundido 2" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.132 | Fusív diazed 6A 500Vca/220Vcc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.200 | Fusív diazed 10A 500Vca/220Vcc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.213 | Fusív diazed 20A 500Vca/220Vcc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.232 | Fusív diazed 25A 500Vca/220Vcc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.288 | Fusív diazed 63A 500Vca/220Vcc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.537 | Chave comutadora 3pos 600V 16A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.549 | Fusív NH 50A 500Vca/250Vcc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.551 | Fusív NH 63A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.640 | Fusív NH 16A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.701 | Fusív NH 25A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.786 | Fusív NH 10A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.822 | Fusív NH 80A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.075.837 | Fusív NH 100A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.077.281 | Tê red. A197galv. NPT 3" x3" x2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.077.305 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.077.319 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 1" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.077.458 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.077.848 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 6" x6" x6" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.078.565 | Fusív NH 125A 500Vca/250Vcc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.081.644 | Cartão p/retificador Nife | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.082.302 | Abraçadeira "D" AC 1" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.082.349 | Abraçadeira "D" AC 2" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.085.731 | Fusív NH 630A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.085.795 | Fusív NH 200A 500Vca/440Vcc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.086.619 | Tomada ind. 3p(2P+T) 200-250Vca 16A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.086.792 | Conector term.olhal 4mm² 750V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.087.002 | Relé térmico 1,6 - 2,5A 690V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.087.008 | Relé térmico 16 - 24A 690V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.087.058 | Relé térmico 2,5 - 4A 660V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.087.093 | Relé térmico 4 - 6A 660V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.087.441 | Abraçadeira "D" AC 3/4" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.087.545 | Abraçadeira unha AC 3/4" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.087.645 | Terminal Cu p/1 cab. 1,3a2,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.087.706 | Terminal Cu eltr. p/1 cab. 10,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.090.898 | Fusív diazed 35A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.090.959 | Fusív silized 35A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.092.975 | Terminal Cu p/1 cab. 120,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.243 | Conector cabo-barra BZ 70mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.274 | Conector cabo-barra BZ 120-185mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.370 | Terminal lig.Cu p/1 cab. 10,0a25,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.386 | Terminal Cu p/1 cab. 50mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.426 | Terminal lig.Cu p/1 cab. 95mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.523 | Terminal Cu p/1 cab. 25mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.546 | Terminal Cu p/1 cab. 95mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.558 | Terminal Cu p/1 cab. 16,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.559 | Terminal Cu eltr. p/1 cab. 1,3a2,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.621 | Terminal Cu p/1 cab. 2,64a6,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.641 | Terminal Cu p/1 cab. 0,3a1,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.694 | Terminal Cu p/1 cab. 2,6a6,5mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.726 | Cartão p/retificador Adelco | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.749 | Cartão p/retificador Nife | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.832 | Terminal Cu p/1 cab. 1,3a2,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.879 | Terminal Cu p/1 cab. 1,3a2,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.093.936 | Cartão p/retificador Nife | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.094.054 | Terminal Cu eltr. p/1 cab. 1,6a2,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.094.251 | Terminal La est. p/1 cab. 1,3a2,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.094.289 | Terminal Cu p/1 cab. 70mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.094.342 | Terminal Cu p/1 cab. 2,6a6,5mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.094.774 | Terminal Cu p/1 cab. 1,5a2,5mm2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.094.808 | Terminal Cu p/1 cab. 0,25a1,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.094.998 | Abraçadeira "U" SAE 1020 3/4" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.095.052 | Lâmpada incand. 220V E14 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.095.058 | Lâmpada fluorescente reta 40W 1213,6mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.095.059 | Lâmpada miniatura 1,7W 3,6V Ø11,3 x 32mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.095.323 | Terminal Cu p/1 cab. 95mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.095.678 | Ignitor 1 x 400W 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.095.775 | Relé aux bob.110Vca 3NAF | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.096.055 | Caixa passag. "C" AL s/Cu 1 1/2" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.096.191 | Terminal Cu p/1 cab. 25mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.096.336 | Terminal Cu p/1 cab. 2,5a4,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.096.776 | Emenda reta cobre/estanho 50,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.096.870 | Emenda reta cobre/estanho 4,0-6,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.096.874 | Emenda reta cobre/estanho 1,5-2,5mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.097.000 | Emenda reta cobre/estanho 25,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.097.041 | Emenda reta cobre/estanho 16,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.097.109 | Cabo instr naval 1kV 01P 1,5mm² HFEPR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.097.426 | Conec p/eletrod flex 0º LA 3/4" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.097.452 | Conec p/eletrod flex 0º LA 3/4" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.097.633 | Óleo min isol elét tb 200L | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.098.506 | Terminal Cu eltr. p/1 cab. 0,25a1,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.100.302 | Óleo min isol elét tb 200L | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.101.599 | Unidade seladora Alum. fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.102.043 | Fusí vidr 250V 0,5A 5x20mm F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.102.284 | Fusí vidr 250V 0,1A 5x20mm F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.102.590 | Cabo el. nu Cobre 70mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.105.867 | Eletroduto ríg NBR5597 AC galvfogo 3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.106.776 | Transf.com. 100VA 1F prim.480V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.107.625 | Caixa passag. 90° AL 2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.108.042 | Terminal Cu p/1 cab. 4,0a6,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.109.607 | Conector passagem 2,5mm² 1born 800V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.109.883 | Kit emenda trans. termoc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.110.032 | Bloco aux. p/contator GE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.110.070 | Barra conec. 12 bor. 10mm² 600V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.110.089 | Capuz termocontrátil reta termoc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.110.260 | Barra conec. 12 bor. 4,0mm² 250V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.111.491 | Trilho DIN G 32 IEC 60715 aço liso | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.112.111 | Lâmpada incand. 60W E27 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.113.617 | Lâmpada miniatura 3W 130V Ø9 x 27mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.113.848 | Contator aux 3NA AC-3 690V(Ui) | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.113.892 | Lâmpada incand. | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.114.472 | Disj. cx moldada 3P 63A 750V 25kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.114.503 | Contator aux 2NA+2NF DC-13 690V(Ui) | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.114.524 | Lâmpada incand. | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.114.886 | Lâmpada vapor de sódio 350W 140V E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.114.990 | Lâmpada vapor de sódio 250W 220V E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.116.611 | Disjuntor miniatura 2P 10A 440Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.116.620 | Disjuntor miniatura 1P 10A 440Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.117.821 | Lâmpada incand. 127V PS30 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.117.948 | Lâmpada incand. 220V PS30 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.118.981 | Termostato bulbo, líq. 20a120°C | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.119.435 | Terminal Cu p/1 cab. 0,5a1,5mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.119.519 | Terminal Cu p/1 cab. 10,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.119.607 | Termostato bulbo, líq. 50a300°C | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.120.900 | Fusív NH 40A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.121.185 | Contator pot 3NA AC-3 690V(Ui) | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.121.472 | Labirinto p/mot.el GE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.121.538 | Resistor 100 Ohm 100W | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.122.500 | Fusí vidr 250V 1A 5x20mm F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.122.656 | Contator pot 3NA AC-3 690V(Ui) | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.122.659 | Fusí vidr 250V 2,5A 5x20mm F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.124.777 | Kit manut. Rotork | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.126.389 | Fusív sitor 315A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.127.242 | Isolador p/termopar Ecil | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.127.330 | Cabo el. nu Cobre 50mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.127.991 | Bloco aux. p/contator Telemec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.128.468 | Cabo instr. 250V 14P 0,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.129.181 | Cabo el. controle 1kV 2x 2,5mm² PVC/A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.129.231 | Relé térmico 90 - 150A 1000V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.129.630 | Base de fixação p/relé ILUMATIC | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.130.831 | Indic.remoto esc. % | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.130.866 | Fusív cartucho 40A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.131.315 | Contato arco móvel p/disj. Mitsubishi | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.131.385 | Contato arco fixo p/disj. Mitsubishi | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.136.927 | Bico d/forno | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.139.723 | Sinal. p/painel 22mm 110-120Vca VM | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.140.488 | Transf. 3F 30kVA 480V - 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.141.910 | Intertrav. mec. p/contator Siemens | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.142.009 | Fusív diazed 4A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.143.543 | Prensa-cabo 8 - 11,5mm IP54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.145.274 | Termostato bulbo, Hg 86a136°C | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.145.392 | Termostato bulbo, Hg 86a136°C | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.145.873 | Disj. cx moldada 3P 63A 660V 15kA c/ uni | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.147.455 | Micro chave pino peq. super 15A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.147.484 | Disjuntor miniatura 1P 6A 220Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.147.707 | Eletroduto ríg NBR15465 PVC 4" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.147.762 | Conec p/eletrod flex 0º Al 2 1/2" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.147.931 | Micro chave alav. rold 15A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.148.250 | Conec p/eletrod flex 0º Al 1 1/2" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.148.515 | Garra de força p/ CCM AEG Telef. | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.148.520 | Garra de força p/ CCM AEG Telef. | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.152.710 | Base p/abraç. unha alumínio 2" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.152.961 | Motor el. 3F 4p 7,5kW 440V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.153.627 | Tampa final p/fixar trilho DIN Conexel | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.154.858 | Resistor d/painel d/contr. d/Wabco120 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.155.709 | Tê reto p/tubo A197 NPT 1" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.156.375 | Fusív limit. 200A 2,4kV | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.157.106 | Mód.esp. Rotork | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.157.108 | Kit mont. p/atuador pneum. Rotork | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.158.516 | Tubo termocontrátil D. exp. 9,5mm D.cont | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.159.212 | TC janela 10 - 5A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.159.665 | TC janela 200 - 5A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.160.674 | Disjuntor miniatura 1P 16A 380Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.160.677 | Disjuntor miniatura 1P 20A 440Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.160.725 | Disjuntor miniatura 2P 16A 440Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.160.727 | Disjuntor miniatura 2P 20A 440Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.160.764 | Disjuntor miniatura 1P 2A 250Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.160.831 | Disjuntor motor 690V 4A 2,5-4A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.160.833 | Disjuntor motor 690V 1-1,6A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.160.883 | Cabo el. nu de cobre cl.3A 70mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.160.980 | Transf.com. 1,0KVA 1F prim.220-440V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.162.806 | Terminal Cu eltr. p/1 cab. 2,6a6,5mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.162.975 | Cartão eletr. p/carreg.bateria Indelsul | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.163.024 | Cartão eletr. p/carreg.bateria Indelsul | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.163.043 | Cartão eletr. p/carreg.bateria Indelsul | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.163.049 | Cartão eletr. p/carreg.bateria Indelsul | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.163.102 | Terminal Cu p/1 cab. 25mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.164.292 | Abraçadeira D cunh. SAE 1020 1" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.164.773 | Disj. cx moldada 3P 50A 380V 5kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.165.240 | Transf.potencial med. 480-120V 0,6P25 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.165.275 | Bucha red. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.165.355 | Cabo instr. 250V 01P 0,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.165.358 | Cabo el predial 450/750V 16mm² BRA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.165.460 | Conector paraf fendido bronze 35-120mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.165.493 | Lâmpada mista 500W E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.165.847 | Terminal Cu p/1 cab. 150,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.166.736 | Terminal Cu p/1 cab. 150,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.167.346 | Junta espec. p/ch.seccionad. Hitachi | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.167.567 | Conector passagem 35mm² 1born 800V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.167.574 | Transf.esp. Coester | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.168.800 | Tampa final p/conect. borne Conexel ST 5 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.169.091 | Transf. 3F 300kVA 13,8kV - 127V 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.169.246 | Induzido escav.Marion7800 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.169.251 | Induzido escav.Bucyrus150B2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.169.319 | Reator sódio eletromg 1x 150W 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.169.620 | Fusível alarme extraível 2,0A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.171.815 | Contator aux 2NA+1NF AC-3 1kV(Ui) | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.172.534 | Fusív cartucho 0,44A 1kV | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.172.566 | Cabo el. nu de cobre cl.2A 10mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.172.675 | Fusí vidr 250V 1A 5x20mm F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.172.711 | Fusív cartucho 6A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.172.766 | Módulo espec. p/controlador Siemens | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.172.879 | Fusív cartucho 15A 600Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.173.052 | Bucha red. Hex ext A105 2 x 3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.173.357 | Conector terra 0,5-4mm² 1born 800V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.173.469 | Fusív limit. 90A 17,5kV | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.174.808 | Terminal Cu p/1 cab. 0,25a1,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.174.827 | Terminal Cu p/1 cab. 0,25a1,6mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.174.968 | Terminal Cu p/1 cab. 10,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.175.458 | Fusív cartucho 15A 600Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.176.764 | Placa esp. Limitorque | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.176.989 | Caixa passag. "C" AL 3/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.178.039 | Relé contr. chama 120Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.178.290 | Eletroduto flex AZ DN20mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.178.446 | Módulo espec. p/eq.teste oxid.térm. Alco | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.178.818 | Transf.potencial contr. 480-115V 0,6P75 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.179.008 | Conv.sinal corrente I | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.179.063 | Fusív neozed 6A 400V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.179.356 | Diodo retificador 400V 45,0A roscado | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.179.380 | Diodo retificador 200V 165A roscado | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.179.884 | Fusí vidr 500V 3A 15x50mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.180.628 | Diodo 400V 95,0A roscado | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.180.820 | Niple duplo A197galv. NPT 1/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.182.737 | Ponte retificadora 1F 25A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.183.381 | Anel c/"0" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.183.388 | Anel c/"1" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.183.394 | Anel c/"7" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.183.400 | Anel c/"8" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.183.404 | Anel c/"9" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.183.410 | Anel c/"4" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.183.413 | Anel c/"3" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.183.417 | Anel c/"2" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.183.420 | Anel c/"5" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.185.029 | Relé aux bob.24Vcc 4NAF | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.185.367 | Cabo el predial 450/750V 0,75mm² AZU-cla | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.185.403 | Cabo potência 1kV 1x 120mm² HEPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.185.980 | Reator fluor eletrôn. 1x 32W 127V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.186.693 | Caixa passag. "X" AL 3/4" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.186.775 | Cabo el predial 450/750V 4mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.186.874 | Resistor 25 Ohm 5W | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.186.978 | Cabo el predial 450/750V 10mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.091 | Cabo el predial 450/750V 1mm² VRD+AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.114 | Cabo el predial 450/750V 1,5mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.115 | Fusível | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.143 | Cabo el predial 450/750V 16mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.159 | Cabo potência 1kV 1x 35mm² EPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.213 | Cabo potência 1kV 1x 6mm² EPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.287 | Fusível | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.303 | Transformador especifico | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.487 | Contato móvel p/disj. Sace | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.601 | Cabo potência 1kV 3x 6mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.637 | Cabo potência 1kV 3x 10mm² HEPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.656 | Cabo potência 1kV 3x 4mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.787 | Válvula específica | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.882 | Cabo potência 1kV 1x 2,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.903 | Cabo potência 1kV 1x 2,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.946 | Cabo potência 1kV 1x 35mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.970 | Cabo potência 1kV 1x 4mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.994 | Cabo potência 1kV 1x 6mm² HEPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.187.995 | Cabo el. controle 1kV 5x 2,5mm² PVC/A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.188.015 | Cabo potência 1kV 1x 6mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.188.095 | Cabo potência 1kV 2x 4mm² HEPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.188.478 | Disjuntor aberto 3P 480V/60Hz 2500A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.188.624 | Dispositivo disparo p/disj. Sace | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.188.679 | Cabo el. controle 1kV 6x 1,5mm² PVC/A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.163 | Cabo instr. 250V 01P 1mm² PE ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.256 | Cabo instr. 250V 01P 1,5mm² PE ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.332 | Contato princ.fixo p/contator Asea | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.362 | Contatos princ. p/contator Asea | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.405 | Cabo instr. 250V 01P 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.407 | Cabo instr. 250V 01P 2,5mm² PE ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.411 | Cabo instr. 250V 01T 0,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.413 | Cabo instr. 250V 01T 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.482 | Cabo instr. 250V 10P 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.500 | Cabo instr. 250V 10P 1,5mm² PE ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.554 | Cabo instr. 250V 12P 0,5mm² PE ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.578 | Cabo instr. 250V 12P 0,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.593 | Cabo instr. 250V 12P 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.609 | Cabo instr. 250V 12P 1mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.632 | Cabo instr. 250V 12P 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.645 | Cabo instr. 250V 12P 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.656 | Cabo instr. 250V 12P 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.669 | Cabo instr. 250V 12P 1,5mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.711 | Cabo instr. 250V 14P 1,5mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.767 | Cabo instr. 250V 16T 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.769 | Cabo instr. 250V 02P 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.772 | Tomada ind. 3p(2P+T) 220-240Vca 16A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.774 | Cabo instr. 250V 20P 0,5mm² PE ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.776 | Cabo instr. 250V 20P 0,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.778 | Cabo instr. 250V 20P 0,5mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.780 | Cabo instr. 250V 20P 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.828 | Cabo instr. 250V 20P 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.844 | Cabo instr. 250V 20P 1,5mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.858 | Cabo instr. 250V 24P 0,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.872 | Cabo instr. 250V 24P 1mm² PE ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.886 | Cabo instr. 250V 24P 1mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.901 | Cabo instr. 250V 24P 1mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.906 | Cabo instr. 250V 24P 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.189.923 | Cabo instr. 250V 24P 1,5mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.013 | Cabo instr. 250V 04P 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.035 | Cabo instr. 250V 04P 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.093 | Cabo instr. 250V 04P 1,5mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.171 | Chave nível bóia | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.236 | Cabo instr. 250V 06P 0,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.252 | Tê red. A197galv. NPT 3" x3" x1" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.255 | Cabo instr. 250V 06P 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.258 | Cabo instr. 250V 08P 0,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.278 | Cabo instr. 250V 08P 1mm² PE ST3 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.286 | Cabo instr. 250V 08P 1,5mm² PVC/A ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.295 | Cabo instr. 250V 01P 1mm² PE ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.477 | Mola p/contator Marini | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.190.718 | Junta p/ch.seccionad. Hitachi | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.126 | Bucha terminal 15,0KV 25-70mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.267 | Emenda reta termoc 70/240mm² 15kV | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.393 | Conector | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.428 | Conector | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.700 | Base de fixação p/relé Finder | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.726 | Relé multifunção digital f=46 f=49 f=48 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.749 | Conjunto cont. arco p/disj. Mitsubishi | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.767 | Relé p/disj. Mitsubishi | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.892 | Cabo potência 1kV 2x 6mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.917 | Cabo potência 1kV 2x 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.918 | Cabo potência 1kV 4x 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.191.926 | Cabo potência 1kV 1x 240mm² HEPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.192.131 | Cabo potência 1kV 1x 150mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.192.335 | Relé contr. veloc. 110Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.192.568 | Trilho DIN aço | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.192.632 | Trilho DIN aço | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.192.778 | Cabo el predial 450/750V 1,5mm² CIN | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.192.825 | Cabo instr. 250V 08T 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.192.835 | Tubo termocontrátil D. exp. 6,4mm D.cont | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.192.887 | Tubo Bourdon p/pressostato Mercoid | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.192.915 | Cabo potência 1kV 2x 2,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.192.917 | Transistor p/guincho perf. | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.112 | Manta Isolante Termocontrátil | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.124 | Tubo retrátil | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.128 | Tubo termocontrátil D. exp. 19,5mm D.con | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.142 | Tiristor | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.147 | Termostato bulbo, Hg 200a300°C | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.152 | Tiristor | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.184 | Transistor p/guincho perf. | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.235 | Transistor p/guincho perf. | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.286 | Disj. cx moldada 3P 25A 750V 10kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.476 | Disj. cx moldada 3P 100A 480V 10kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.695 | Disj. cx moldada 3P 250A 480V 70kA c/ un | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.730 | Disj. cx moldada 3P 40A 660V 14kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.193.848 | Disj. cx moldada 3P 100A 660V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.194.187 | 1canal 10a35Vcc | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.194.262 | Bucha da dessalgadora | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.194.357 | Isolador d/forno | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.194.380 | Terminal Cu p/1 cab. 10,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.194.428 | Bloco DR 2P Ir 30mA - In 25A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.194.573 | Bucha passag. PTFE 20,0KV | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.194.603 | Conector p/linha flex | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.194.693 | Conect. extrem. p/linha flex | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.194.729 | Tampa AL p/eletrocalha Marvitec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.194.734 | Tampa AL p/eletrocalha Marvitec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.006 | Escova p/máq. elétricas 32x32x50mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.103 | Porta escovas p/gerad.el BBC | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.115 | Escova p/turb. vapor ABB | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.125 | Escova p/turb. vapor ABB | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.206 | Eletrodo | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.236 | Piloto | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.274 | Transformador especifico | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.309 | Transformador especifico | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.354 | Bucha | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.358 | Transf. 3F 2MVA 13,8kV - 2,4kV | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.391 | Transformador especifico | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.528 | Termostato bulbo, gás -100a400°C | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.648 | Transformador especifico | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.664 | Interruptor para painel 20A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.786 | Placa específica | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.811 | Placa específica | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.833 | Placa específica | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.855 | Placa específica | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.863 | Placa específica | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.974 | Cabo el predial 450/750V 1,5mm² AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.195.992 | Cabo potência 1kV 1x 35mm² silicone SE1/ | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.165 | Cabo potência 1kV 1x 50mm² EPR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.186 | Cabo elétrico ignição 20kV 1mm² PVC/E | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.510 | Contato/mercúrio p/pressostato IEF Instr | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.525 | Lâmpada fluorescente reta 16W 604mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.661 | Caixa | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.701 | Conec p/eletrod flex 0º LA 1 1/2" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.755 | Bucha term. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.764 | Septo div. Al p/leito cabos Marvitec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.812 | Adaptador M-F p/tubo 1/2" NPT X NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.834 | Niple curto ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.887 | Grampo suport. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.196.897 | Abraçadeira "U" AC 1 1/2" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.197.142 | Cartão eletr. p/carreg.bateria Nife | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.197.384 | Junta exp. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.197.387 | Junta exp. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.197.522 | Cabo instr. 250V 04P 1,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.197.612 | Projetor ilum. 1x 400W IP65 Ex d | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.198.070 | Cabo el predial 450/750V 1,5mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.198.383 | Cabo el. nu CA VIOLET -362,11mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.198.439 | Cabo el. controle 1kV 3x 4mm² PVC/A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.198.602 | União macho/fêmea ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.198.812 | Cabo instr. 250V 01T 1mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.199.048 | Manopla acion. rot. p/disj. M.Gerin | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.199.204 | Abraçadeira unha SAE 1020 2" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.199.447 | Conjunto p/guind. | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.199.614 | Conector p/linha flex | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.200.091 | Cabo p/caldeira | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.200.125 | Fio elétrico 750V 1mm² PVC/A BWF VM | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.200.170 | Cabo el resist calor 1x 1,5mm² 200°C | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.200.358 | Cabo potência 1kV 1x 70mm² EPR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.200.385 | Lâmpada miniatura 1,2W 2,4V Ø11,3 x 30mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.200.408 | Lâmpada incand. | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.201.096 | Bucha ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.201.101 | Bujão selado ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.201.231 | Conector espec. bronze p/aterramento | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.201.968 | Cabo potência 1kV 3x 16mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.201.970 | Cabo potência 1kV 2x 2,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.202.171 | Manopla acion. rot. p/disj. M.Gerin | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.203.872 | Relé térmico 2,5 - 4A 660V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.204.069 | Cobertura p/fusível diazed | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.204.256 | Eletrodo p/chave nível Yarway | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.204.578 | Fusí vidr 250V 3A 5x20mm F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.204.610 | Fusí vidr 250V 0,5A 5x20mm F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.204.632 | Fusí vidr 250V 0,1A 5x20mm F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.205.007 | Luminária fluor. 2x 36W IP66/67 Ex d | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.205.135 | Abraçadeira "U" alumínio 1 1/2" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.205.851 | Conv.sinal tensão I | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.207.660 | Placa espec. p/SCMD ABB | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.207.911 | Conector passagem 4mm² 1born 750V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.207.984 | Abraçadeira PA 100x 2,5mm p/cabo elét | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.208.061 | Relé contr. chama 120Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.208.169 | Porca AL p/canaleta Marvitec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.208.524 | Tampa final p/conect. borne Conexel SAK | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.208.631 | Conector passagem 4mm² 1born 800V Ex e | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.208.635 | Conector passagem 4mm² 1born 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.208.952 | Niple curto ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.210.475 | Emenda reta cobre/estanho 10,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.210.784 | Eletroduto ríg IEC60614 Al 2 1/2" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.211.361 | Termostato bulbo, vapor 0a150ºC | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.212.651 | Tiristor SCR 800V 80A módulo | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.212.730 | Cabo el predial 450/750V 1mm² VML | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.212.732 | Cabo el predial 450/750V 2,5mm² CIN | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.213.324 | Conector compressão Cu 10-16mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.213.656 | Disjuntor miniatura 2P 32A 440Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.214.290 | Identificador p/conect. indiv. Conexel D | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.214.299 | Identificador p/identificador Conexel D | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.214.378 | Conector passagem 4mm² 2born 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.214.452 | Tampa proteção p/conect. borne Phoenix | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.214.823 | Chave nível bóia | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.036 | Disj. cx moldada 3P 250A 660V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.106 | Disjuntor miniatura 1P 4A 440Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.153 | Tampa proteção p/conect. borne Phoenix | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.166 | Cabo el predial 450/750V 0,75mm² VML | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.171 | Cabo el predial 450/750V 1,5mm² VML | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.199 | Bucha term. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.205 | Conec p/eletrod flex 0º LA 1/2" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.210 | Conec p/eletrod flex 0º LA 1" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.222 | Luminária lâmp inc 1x 250W IP66 Ex d | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.370 | Transf.com. 50VA 1F prim.480V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.556 | Cabo el predial 450/750V 50mm² VRD+AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.215.675 | Relé térmico 0,43 - 0,63A 660V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.025 | Cabo el. controle 1kV 3x 4mm² PVC/A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.089 | Cabo el. controle 1kV 7x 1,5mm² PVC/A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.110 | Conector paraf fendido bronze 35-70mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.222 | Cabo el predial 450/750V 1mm² AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.238 | Conector ligação 0,2-4mm² 2born 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.289 | Cabo el predial 450/750V 1mm² BRA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.293 | Cabo el predial 450/750V 1mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.324 | Cabo el predial 450/750V 25mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.329 | Cabo el predial 450/750V 25mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.345 | Cabo el predial 450/750V 35mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.346 | Cabo el predial 450/750V 70mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.216.918 | Conec p/eletrod flex 0º LA 1/2" NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.217.394 | Eletroduto ríg NBR15465 PVC 3/4" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.217.510 | Plugue 3P+T 500V 63A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.217.790 | Caixa distr. sobrep 245x185x95 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.217.791 | Caixa distr. sobrep 396x316x128 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.217.963 | Atuador válv. contr. elétr. | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.218.205 | Conector passagem 4mm² 1born 600V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.218.246 | Conector porta-fus. 4mm² 600V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.218.281 | Conector terra 4mm² 1born 690V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.218.319 | Conector passagem 0,2-10mm² 1born 800V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.218.438 | Abraçadeira unha AC 3/4" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.218.480 | Etiqueta p/identificador Phoenix | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.218.501 | Tampa proteção p/conect. borne Phoenix | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.219.010 | Conector seccion. 2,5mm² 1born 300V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.219.026 | Cabo potência 1kV 2x 2,5mm² HEPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.219.028 | Cabo potência 1kV 3x 2,5mm² EPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.219.030 | Cabo potência 1kV 3x 4mm² EPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.219.031 | Cabo potência 1kV 3x 10mm² HEPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.219.033 | Cabo potência 1kV 3x 35mm² HEPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.219.035 | Cabo potência 1kV 2x 35mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.219.046 | Eletroduto flex AG DN110mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.219.167 | Contato princ.fixo p/contator Siemens | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.219.590 | Cabo óptico CFOA MM DD DD G 08f PT RR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.221.156 | Fusív cartucho 2A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.221.261 | Bloco teste | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.221.408 | Diodo retificador 400V 320,0A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.221.791 | Micro chave alav. rold 250V 15A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.223.363 | Cabo potência 1kV 3x 2,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.223.469 | Bucha red. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.223.531 | Bucha AC p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.223.533 | Cabo el predial 450/750V 6mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.223.592 | Bucha red. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.223.606 | Transistor Bipolar 115,0W NPN | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.223.754 | Tiristor p/carreg.bateria Semikron | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.223.936 | Diodo retificador 1,0kV 1,0A PTH | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.223.994 | Luva AC p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.224.361 | Resistor 250 Ohm 0,3W | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.224.712 | Eletroduto ríg IEC60614 Al 2" 6m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.224.726 | Tampão ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.224.997 | Cabo el predial 450/750V 1,5mm² VRD+AMA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.225.072 | Bucha red. Alum. fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.225.161 | Bucha red. Alum. fund. p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.225.233 | Cabo potência 1kV 1x 70mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.225.420 | Emenda reta cobre/estanho 70,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.225.551 | Bucha red. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.225.746 | Duto flex corrug NBR13897 PEAD PT DN50mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.225.756 | Atuador intel. multvoltas 250Nm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.225.835 | Conexão II DN75mm p/duto flex | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.226.621 | Bujão selado ALU IP66 p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.226.878 | Plugue 2P+T 380V 30A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.227.523 | Relé aux bob.24Vcc 4NAF | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.227.942 | Barra conec. 12 bor. 16mm² 250V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.014 | Bujão selado ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.111 | Bujão tubo hex A197galv. RO NPT 1" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.117 | Terminal Cu p/1 cab. 240,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.161 | Terminal Cu p/1 cab. 2,5a4,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.231 | Prolongador A p/leito cabos Marvitec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.269 | Eletroduto flex AG DN40mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.395 | Cabo potência 1kV 1x 25mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.682 | Terminal Cu p/1 cab. 185,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.854 | Caixa passag. "LR" AL s/Cu 1 1/2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.916 | Caixa p/mont.elétrica aço carbono IP65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.228.953 | União macho/fêmea ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.229.073 | Luva ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.229.077 | Luva ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.230.182 | Lâmpada vapor de sódio 400W 220V E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.230.566 | Disj. cx moldada 1P 25A 415V 6kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.230.708 | Cabo el. controle 1kV 16x 1,5mm² PVC/A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.230.815 | Relé térmico 0,4 - 0,63A 480V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.230.915 | Relé aux bob.24Vca 2NAF | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.231.319 | Terminal Cu p/1 cab. 1,0a1,5mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.231.763 | Terminal Cu 1,0a1,5mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.231.775 | Terminal Cu 0,3a1,0mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.231.865 | Abraçadeira "U" AC 2 1/2" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.232.227 | Relé fotoelétr. 220V 60Hz 4,5A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.233.590 | Parafuso AI p/eletrocalha Sisa | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.233.729 | Conv.isol corrente V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.233.874 | Cartão entr/saída p/inversor ABB | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.233.965 | Módulo p/SDCD ABB | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.233.967 | Cabo mont. p/SDCD ABB | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.234.240 | Resistor 120 Ohm 0,25W | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.234.271 | Porta etiqueta p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.234.380 | Filtro de linha 127/220V 10A 4 tomadas | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.234.401 | Filtro de linha 127/220V 10A 6 tomadas | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.234.402 | Filtro de linha 127/220V 7A 6 tomadas | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.234.417 | Fusív diazed 16A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.234.637 | Anel c/"Z" p/ident.fiação | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.234.838 | Bucha red. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.238.402 | Suporte p/relé Siemens | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.238.427 | Conector passagem 16mm² 2born 750V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.238.878 | Prensa-cabo 8 - 11,5mm IP66W Exd | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.238.964 | Fusí vidr 250V 0,1A 5x20mm T | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.239.704 | Fio elétrico 750V 1,5mm² PVC/A BWF BR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.242.602 | Cabo nu CAA LEGHORN (68,20/39,78mm²) | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.243.624 | Cabo potência 1kV 1x 2,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.245.016 | Disj. cx moldada 1P 10A 500V 20kA c/ uni | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.245.209 | Disjuntor miniatura 2P 10A 230V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.245.685 | Plugue 3p(2P+T) 220-240Vca 220-240 Vcc 3 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.245.707 | Plugue 4p(3p+T) 220-240Vca 125A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.245.707 | Plugue 4p(3p+T) 220-240Vca 125A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.248.119 | Bucha ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.248.185 | Cabo potência 1kV 2x 4mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.249.347 | Tomada ind. 3p(2P+T) 220-240Vca 32A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.249.806 | Para-raios Franklin 4 pontas latão 250mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.249.965 | Eletroduto ríg IEC60614 Al 1" 3m | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.250.219 | Cabo potência 1kV 1x 95mm² HEPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.251.011 | Kit manut. p/atuador pneum. Rotork | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.251.739 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 4" x4" x4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.251.768 | União A197galv. RO NPT 3/4" 150# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.251.814 | Luva red. A197galv. RO NPT 1/2 x 1/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.251.825 | Luva red. A197galv. RO NPT 2 x 1" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.251.840 | Luva tubo A197galv. RO NPT 1 1/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.251.989 | Caixa passag. 90° AL s/Cu 1" IP 54 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.252.111 | Contator pot 3NA AC-3 690V(Ui) | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.252.144 | Joelho 90º A197galv NPT 1/4" 300# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.252.372 | Niple curto SAE 1020 p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.252.462 | Módulo espec. p/controlador A. Bradley | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.252.557 | Conector passagem 2,5mm² 1born 750V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.252.592 | União A197galv. RO NPT 2" 150# | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.252.666 | Niple duplo A197galv. NPT 1/4" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.252.790 | Placa esp. p/atuador pneum. Rotork | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.252.824 | Disjuntor miniatura 1P 2A 400Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.252.950 | Cabo potência 1kV 4x 25mm² EPR ST2 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.253.075 | Reator sódio eletromg 1x 1000W 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.253.173 | Plugue 4p(3p+T) 600Vca 32A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.254.162 | Disj. cx moldada 3P 15A 600V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.254.291 | Tê red. A197galv. NPT 4" x4" x2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.254.497 | Cabo potência 1kV 1x 120mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.254.498 | Cabo potência 1kV 2x 2,5mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.254.569 | Cabo potência 1kV 1x 25mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.254.570 | Cabo potência 1kV 3x 4mm² PVC/A ST1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.254.587 | Fusível cartucho de papelão virola 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.255.686 | Garra negativa Bronze 500A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.255.882 | Fusív NH 160A 500V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.256.334 | Tomada el.predial termoplá 2P+T 220V 15A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.256.684 | Disjuntor motor 690V 16A 11-16A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.256.718 | Tê reto p/tubo A197galv. NPT 1/2" x1/2" | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.257.045 | Bloco contatos p/bot.comand. Stahl | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.257.046 | Bloco aux. p/contator Telemec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.257.135 | Chave fim curso pino simples 500Vca/cc 1 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.257.341 | Conector paraf fendido bronze 120-240mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.258.025 | Contato auxiliar p/disj. Schneider | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.258.291 | Relé aux bob.24Vcc 2NA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.259.140 | Termi. polimérica 15kV 95-240mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.260.483 | Fusív cartucho 2A 250V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.262.911 | Terminal Cu p/1 cab. 35mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.264.177 | Isolante elétrico líquido até 6,5kV PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.264.256 | Bucha ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.264.281 | Bucha red. ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.264.319 | Niple curto ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.270.058 | Disj. cx moldada 3P 20A 400V 6kA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.270.256 | Cabo el predial 450/750V 16mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.270.516 | União macho/fêmea ALU p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.270.931 | Lâmpada halóg. R7s15 115V 300W | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.272.077 | Saída Al p/leito cabos Sisa | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.272.091 | Saída Al p/leito cabos Sisa | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.272.095 | Saída Al p/leito cabos Sisa | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.273.326 | Cabo el predial 450/750V 4mm² AZU-claro | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.273.613 | Cabo potência 1kV 3x 2,5mm² EPR SE1/B | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.273.822 | Cabo el predial 450/750V 2,5mm² BRA | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.274.318 | Relé térmico 6,3 - 10A 750V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.274.907 | Lâmpada vapor de sódio 250W 220V E40 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.275.025 | Plugue 4p(3p+T) 600-690Vca 63A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.275.066 | Reator fluor eletromg 1x 18/20W 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.275.196 | Bloco contatos p/bot.comand. Schneider | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.275.421 | Cabo el. nu Cobre 25mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.275.877 | Fusí vidr 250V 2A 5x20mm F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.277.416 | Fusí vidr 250V 1,5A 6 x 32mm F | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.277.824 | Abraçadeira unha alumínio 1" p/ELD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.278.150 | Caixa distr. sobrep 210x210x163 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.278.312 | Chave nível ultrasônico RO 3/4"NPT | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.278.886 | Caixa passag. "T" AL s/Cu 2 1/2" IP 65 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.279.276 | Cabo uso móvel 750V 4x 10mm² EPR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.280.790 | Placa separação p/conect. borne Conexel | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.280.963 | Sinal. p/painel 30mm 130Vca VM | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.281.070 | Cabo el predial 450/750V 4mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.281.919 | Interruptor para painel 6A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.282.095 | Disjuntor miniatura 3P 50A 440Vca | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.282.522 | Cabo el predial 450/750V 1mm² LAR | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.282.542 | Cabo el predial 450/750V 1mm² PRE | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.283.122 | Tomada ind. 4p(3p+T) 200-250Vca 125A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.283.248 | Cabo el predial 450/750V 4mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.283.250 | Cabo el predial 450/750V 25mm² VRD | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.285.055 | Reator sódio eletromg 1x 250W 220V | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.285.313 | Lâmpada fluorescente reta 15W 451,6mm | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.285.639 | Disjuntor motor 690V 6,3A 4,5-6,3A | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.286.281 | Bloco aux. p/contator Telemec | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.286.739 | Emenda reta cobre/estanho 185mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.286.743 | Emenda reta cobre/estanho 240mm² | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.286.746 | Emenda reta cobre/estanho | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.286.800 | Para-raios Franklin 4 pontas aço inox 25 | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.288.113 | Porta identific. p/fixar trilho DIN Cone | ME1 | ZIBE
1400 |  | 10.288.177 | Fusív silized 25A 500V | ME1 | ZIBE